## Tabelle1
Zeichnungsname | Blockhandle | Blockname | Attribut | Attributwert | [14 empty] | #VALUE!
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22BEB | MEA | TYP | POS | DN | WERKST | DICHT | VOK | VM | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | PI | 100101
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22BCC | MEA | TYP | POS | DN | WERKST | DICHT | VOK | VM | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | TIR | 100101
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22BB8 | MEA | TYP | POS | DN | WERKST | DICHT | VOK | VM | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | FICR | 100101 | [5 empty] | BEM1: xxx
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22BA4 | K587D | POS | DN | WERKST | DICHT | VOK | VM | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | HV100104 | DN65 | 1.4301 | EPDM
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22B8C | 006041 | POS | TYP | DN | WERKST | DICHT | VOK | VM | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | RK100101 | Rückschlagventil | DN65 | 1.4301 |  |  |  | BEM1: Fremdteil
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22B7A | K587D | POS | DN | WERKST | DICHT | VOK | VM | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | HV100103 | DN65 | 1.4301 | EPDM
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22B63 | K587D | POS | DN | WERKST | DICHT | VOK | VM | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | HV100102 | DN65 | 1.4301 | EPDM
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22B51 | T960 | POS | DN | WERKST | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | SO011102 | DN65 | 1.4301
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22B3D | T960 | POS | DN | WERKST | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | SO100101 | DN65 | 1.4301
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22B26 | 00673 | POS | TYP | DN | WERKST | HERST | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | F100101 | xxx | DN65 | 1.4301 |  | BEM1: Kerzenfilter
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22AF8 | 00695 | POS | TYP | DN | HL | BAR | KW | UPM | HZ | IP | HERST | WERKST | DICHT | VOK | VM | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | PU100101 | Pumpe allgemein | [12 empty] | BEM1: Pumpe allgemein
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22AD9 | MEA | TYP | POS | DN | WERKST | DICHT | VOK | VM | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | SIC | 100101
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22AB8 | MEA | TYP | POS | DN | WERKST | DICHT | VOK | VM | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | LSH | 100101
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22AA1 | MEA | TYP | POS | DN | WERKST | DICHT | VOK | VM | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | LICR | 100101
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22A7C | MEA | TYP | POS | DN | WERKST | DICHT | VOK | VM | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | LSL | 100101
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22A62 | MEA | TYP | POS | DN | WERKST | DICHT | VOK | VM | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | LICR | 100102
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22A4A | K587D | POS | DN | WERKST | DICHT | VOK | VM | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | HV100101 | DN65 | 1.4301 | EPDM
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22A38 | P910 | POS | DN | WERKST | DICHT | VOK | VM | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  |  | G 1/2" | 1.4301 | EPDM
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22A24 | MA | TYP | POS | DN | WERKST | DICHT | VOK | VM | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  | QIR | 100101
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22A15 | Varivent | POS | DN | WERKST | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  |  | DN65 | 1.4301 | BEM1: Paneelplatte
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 22A04 | Varivent | POS | DN | WERKST | BEM1 | BEM2 | BEM3 | BEM4 | BEM5 | BEM6 | BEM7 | BEM8 | BEM9 | BEM10
|  |  |  | DN65 | 1.4301 | Paneelplatte BEM1: Paneelplatte
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 47D3 | schriftkopf Südmo breit | PROJ-NR | KUNDE | TITEL1 | TITEL2 | TITEL3 | ZCHNG | MASSTAB | MASSTAB2 | JAHR | DATUM | GEZEICHNET | REV | INDEX1 | AEND1 | DATUMA1 | NAMEA1 | INDEX2 | AEND2 | DATUMA2 | NAMEA2 | INDEX3 | AEND3 | DATUMA3 | NAMEA3 | INDEX4 | AEND4 | DATUMA4 | NAMEA4 | INDEX5 | AEND5 | DATUMA5 | NAMEA5 | INDEX6 | AEND6 | DATUMA6 | NAMEA6 | INDEX7 | AEND7 | DATUMA7 | NAMEA7 | INDEX8 | AEND8 | DATUMA8 | NAMEA8 | INDEX9 | AEND9 | DATUMA9 | NAMEA9 | INDEX10 | AEND10 | DATUMA10 | NAMEA10 | PRUEFD | PRUEFER | BASIS | BASIS1
|  |  | Projektnummer | Kundenbezeichnung | Bezeichnung |  | Zusatzbezeichnung | Zeichnungsnummer |  |  | 2006 | 18.04 | Bergner | 0 | 01 | Aenderung | xxxxx | ich
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 41E | X03
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 415 | X02
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 40C | P13
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 3DB | P12
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 3D1 | P11
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 3CA | P10
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 3C3 | P09
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 3B9 | P08
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 3AF | P07
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 3A5 | P06
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 39B | P05
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 391 | P04
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 387 | P03
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 37D | P02
C:\Dokumente und Einstellungen\riewob\bergner\Brunnen\R+I Zeichnung Brunnentest.dwg | 373 | P01